ООО «Газовик-комплект», г.Саратов, Тел/факс: (8452)94-30-30, E-mail:943030@mail.ru

Для проработки конструкции изготовления транспортабельной котельной установки        тип: ТКУ, (БКУ),  -требуется заполнить форму технического задания:

Заказчик:_________________________________________________________________________________

(название организации)

Адрес:___________________________________________________________________________________

Контактное лицо __________________________________________________________________________

(ФИО, желательно должность)

Код города/тел/факс, (сот. тел. желательно)________________________________________________

Адрес Вашей электронной почты, E-mail:_________________________________________________________

Технические данные для заказа транспортабельной котельной установки (ТКУ)

Отапливаемые здания и сооружения (нужное подчеркнуть):

жилые здания, административные здания, производственные помещения, другие

Объём отапливаемых помещений, м3 ______________________________

Площадь отапливаемых помещений, м2____________________________

Максимальная высота здания (м)____________

Протяженность теплотрассы (м)_____________

Расчетная температура наружного воздуха, 0С ______________________

Тип теплоносителя: вода____________________ пар___________________________

Максимальная температура теплоносителя______________________________(95 0С, 115 0С)

Тип котельной__________________________________________________________________

(модульная, крышная, пристроенная, др.)

1. Теплотехническая часть

1.1. Номинальная тепло-производительность, МВт/ч (Гкал/ч)________________________________________

1.2. Вид топлива______________________________________________________________________________

(природный газ,  дизельное, комбинированное)

1.3. Тип котлов / количество____________________________________________________________________

1.4. Марка горелки:________________________________

1.5. Требуемый статический напор воды в системе теплоснабжения, МПа (кгс/см3)______________________

1.6. Требуемый циркуляционный напор, м.в.ст_____________________________________________________

1.7. Условный проход, мм______________________________________________________________________

1.8. Коммерческий учет тепла (Да, Нет)__________________________________________________________

2. Горячее водоснабжение

2.1. Расход горячей воды, м3/ч (л/ч)______________________________________________________________

2..2. Размещение водоподогревателей в котельной (Да, Нет)__________________________________________

2.3. Тип водоподогревателей (кожухотрубный, пластинчатый, емкостной)  нужное подчеркнуть.

2.4. Условный проход, мм______________________________________________________________________

2.5. Требуемый напор, м.в.ст____________________________________________________________________

2.6. Расстояние до объекта водоразбора (при установке водоподогревателя в котельной),м________________

2.7. Необходимость установки счетчика горячей воды_______________________________________________

3.Водоподготовка и водопровод

3.1. Давление воды в системе водопровода, МПа (кгс/см3)___________________________________________

3.2. Условный проход, мм______________________________________________________________________

3.3. Требования по водоподготовке (комплексонатная, ультразвуковая - подчеркнуть).

3.4. Установка подпиточного насоса, (Да, Нет)______________________________________________________

3.5. Насосная группа (wilo, grundfos, КМЛ, ЦМЛ, АЦМЛ, др.)___________________________________

3.6. Источник водоснабжения (артезианская скважина, технический водопровод, др.)    _____________________________________________________________________________________________

3.7. Необходимость установки счетчика холодной воды_____________________________________________

3.8. Запорная арматура (российская, импортная)____________________________________________________

3.9. Прочее___________________________________________________________________________________

4. Газоснабжение

4.1. Давление газа на входе: - максимальное, МПа (кгс/см3)___________________________________________

- минимальное МПа (кгс/см3)____________________________________________

4.2. Размещение ГРУ в котельной (Да, Нет)________________________________________________________

(марка ГРУ)

4.4. Узел коммерческого учета газа с установкой газового счетчика (нужное подчеркнуть):  ротационный (RVG), турбинный (СГ), др. (с дополнительным газовым фильтром)(Да, Нет)_____________________________

4.3. Установка корректора газа (по температуре, по давлению)(Да, Нет)________________________________

5. Автоматизация

5.1. Режим работы котельной (без постоянного обслуживающего персонала)___________________________

5.2. Необходимость погодного регулирования температуры теплоносителя (Да, Нет)_____________________

6. Отвод продуктов сгорания

6.1. Поставка дымовой трубы (типовая комплектация) (Да, Нет) _______________________________________

6.2. Поставка дымовой трубы (спецзаказ – указать высоту и диаметр) __________________________________

7. Дополнительно:

7.1 Необходимость разработки проекта на ТКУ___________________________(Да, Нет)

7.2 Необходимость установки термозапорного клапана____________________________

7.3 Необходимость установки охранно-пожарной сигнализации_____________________

7.4 Бак запаса химически очищенной воды внутри котельной:  (Да, Нет) V=____________ м3

7.5 Операторское помещение или диспетчерский пульт с кабелем связи:

операторская___________________________________

диспетчерский пульт с кабелем___________________м

GSM модем_____________________________________

7.6 Необходимость комплектования вспомогательным помещением (Да/Нет):

слесарно-ремонтное___________________, душевая_____________________, туалет____________________

8. Дополнительные требования заказчика:

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

9. Срок поставки ____________________________________________________________________________

10. Способ доставки (ж/д, автотранспорт) ______________________________________________________

11. Ориентировочная сумма заложенная на котельную__________________________________________

12. Форма оплаты____________________________________________________________________________

13. Количество ТКУ, шт______________________________________________________________________

14. Организация плательщик__________________________________________________________________

15. Организация, выполнившая проект (какая, телефон)_________________________________________

____________________________     ______________________________     _______________              _______________

(должность)                                                                                                             ( Ф.И.О.)                                                                                                   (дата)                                                                                   (подпись)

М.П

Примечание:

1. Состав котельной в обязательном порядке согласовать с Госэнергонадзором. При отсутствии согласовании с Госэнергонадзором претензии по составу котельной не принимаются;

2. При заказе ГРУ с коммерческим узлом учёта расхода газа необходим сертификат (состав) на используемый газ. Коммерческий  узел учета газа включает в себя измерительный комплекс, состоящий из счетчика газа, преобразователей температуры и давления газа и электронного корректора. Необходимость включения в комплекс средств регистрации на бумажных носителях  всех измеряемых параметров газа  оговаривается при заказе.